{title}巡检运维记录表

| 序号 | 巡检项目 | 巡检运维情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水情况 | 累计流量：{jsqkLjll} 进水量：{jsqkJsl} | 可以调取任意时间段内的累计流量 当日进水量超过设计能力时，自动关联管理人员。（每个站点各异） 当出现当日进水量为0或者负数时，自动报错，关联到生产管理人员。 |
| 2 | 格栅机运行情况 | {gsjyxqk} | （故障，同步关联机修和生产管理人员） |
| 3 | 调节池运行情况 | 提升泵：{tjcyxqkTsb} 液位：{tjcyxqkYw} | （故障，同步关联机修和生产管理人员） |
| 4 | 厌氧池运行情况 | {yycyxqk} | （异常，关联到生产管理人员） |
| 5 | 缺氧池运行情况 | {qycyxqk} | （异常，关联到生产管理人员） |
| 6 | 好氧池运行情况 | 曝气：{hycyxqkBq} 污泥色泽：{hycyxqkWnsz} 沉降比：{hycyxqkCjb} DO：{hycyxqkDO} | （曝气异常、污泥色泽黑色，关联到生产管理人员） （沉降比、低于10%、高于50%，关联到生产管理人员） |
| 7 | 膜池运行情况 | 曝气：{mcyxqkBq} 污泥色泽：{mcyxqkWnsz} 沉降比：{mcyxqkCjb} 膜池液位：{mcyxqkMcyw} | （曝气异常、污泥色泽黑色，关联到生产管理人员） （沉降比、低于20%、高于90%，关联到生产管理人员） |
| 8 | 膜在线清洗 | {mzxqx} | （异常，关联到生产管理人员） |
| 9 | 回流泵运行情况 | {hlbyxqk} | （故障，同步关联机修和生产管理人员） |
| 10 | 产水情况 | {csqk} 负压：{csqkFy} 产水瞬时流量：{csqkCsssll} 是否该洗膜：{csqkSfgxm} | （巡检人员通过负压、产水瞬时流量综合判定，确定是否该洗膜） （是，关联到生产管理人员和混合液拉运负责人） |
| 11 | 反洗泵运行情况 | {fxbyxqk} | （故障，同步关联机修和生产管理人员） |
| 12 | 生化池风机运行情况 | 异响：{shcfjyxqkYx} 压力：{shcfjyxqkYl} 加油量：{shcfjyxqkJyl} | （异响，同步关联机修和生产管理人员） 加油量，通过定期弹出，或者派送任务的方式，不用每天填写。 压力大于0.1Mpa，自动关联到机修和生产管理人员。 |
| 13 | 膜池风机运行情况 | 异响：{mcfjyxqkYx} 压力：{mcfjyxqkYl} 加油量：{mcfjyxqkJyl} | （异响，同步关联机修和生产管理人员） 加油量，通过定期弹出，或者派送任务的方式，不用每天填写。 压力大于0.1Mpa，自动关联到机修和生产管理人员。 |
| 14 | PAC投加系统 | {PACTjxt} 加药量：{PACTjxtJyl} | 同类药剂，月度自动汇总。 厂站建平台的时候，要体现到货量、出（供）货量，与一体化的使用量形成闭环、平衡。 |
| 15 | 碳源投加系统 | {tytjxt} 加药量：{tytjxtJyl} |  |
| 16 | 次钠投加系统 | {cntjxt} 加药量：{cntjxtJyl} |  |
| 17 | 紫外线消毒运行情况 | {zwxxdyxqk} | （故障，关联到生产管理人员） |
| 18 | 出水情况 | 累计流量：{csqkLjll} 当日产水量：{csqkDrcsl} | 可以调取任意时间段内的累计流量 当日出水量超过设计能力时，自动关联管理人员。（每个站点各异） 当出现当日产水量为0或者负数时，自动报错，关联到生产管理人员。 |
| 19 | 储泥池情况 | 拉运：{cncqkLy} | （是，关联到生产管理人员和混合液拉运负责人） |
| 20 | 环境卫生 | 现场地面无垃圾、淤泥、蜘蛛网；草坪无杂草，绿化进行修剪；柜壁柜顶干净。 {hjws} | （不符合，弹出对话框，备注具体情况，发生产管理人员） |
| 21 | 环境安全 | 现场围栏、门、构筑物、箱体、锁具完好；井盖完好，正常安装；灭火器完好。 {hjaq} | （不符合，弹出对话框，备注具体情况，发生产管理人员） |

- 备注：界面首页，要有一个小组巡检人员的姓名，他们通过打勾的方式，确认当日巡检人员。